|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**Руководитель ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П. Татаринов«20» июня 2018 г. |

**Документация**

**по запросу цен на выполнение работ по текущему ремонту**

**в помещениях филиала ФГБУ «АМП Охотского моря**

**и Татарского пролива» в морском порту Советская Гавань**

Ванино

2018 год

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **страница** |
| Пункт 1 | **Общие положения** | 3 |
| Пункт 2 | **Информация о размещении закупки** | 4 |
| Пункт 3 | **Правовой статус процедур и документов** | 5 |
| Пункт 4 | **Обжалование** | 6 |
| Пункт 5 | **Требования к участникам закупки** | 6 |
| Пункт 6 | **Порядок проведения запроса цен. Инструкции по подготовке заявок.** | 7 |
| Подпункт 6.1. | Подготовка заявок  | 7 |
| Подпункт 6.2. | Порядок приема заявок | 10 |
| Подпункт 6.3. | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке | 11 |
| Подпункт 6.4. | Внесение изменений в извещение о проведении запроса цен | 11 |
| Подпункт 6.5. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | 11 |
| Подпункт 6.6. | Подведение итогов запроса цен | 13 |
| Подпункт 6.7. | Основания и последствия признания закупки несостоявшейся | 13 |
| Подпункт 6.8. | Подписание договора | 13 |
| Подпункт 6.9. | Отказ от проведения запроса цен | 14 |
| Подпункт 6.10. | **Техническое задание** | 14 |
|  | **Образцы форм и документов** | 24 |
|  | **Проект договора** | 30 |

**1. Общие положения**

**1.1. Общие сведения о проведении запроса цен**

Настоящая документация о проведении запроса цен (далее – закупка) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ) и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива» от 14.01.2015 (далее – Положение о закупках).

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива» (далее – Заказчик) приглашает любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, к участию в закупке (далее – Участник).

Подробные требования к товару (работам, услугам), условиям исполнения обязательств, изложены в настоящей документации и прикрепленных к ней приложениях.

В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925), устанавливается приоритет в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным Участником закупки;

б) все заявки на участие в закупке не содержат предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) все заявки на участие в закупке не содержат предложения о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки*,* содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Положения данного подпункта  не распространяются на участников закупки, в случае если заявка на участие содержит предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет ровно 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется путем умножения начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, рассчитываемый путем деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

**1.2. Наименование Заказчика, контактная информация**

**Наименование Заказчика:** Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива».

**Почтовый адрес:** 682860, Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2.

**Адрес электронной почты:** e-mail: tikondratenko@ampvanino.ru.

**Телефон:** 8 (42137) 7-67-78.

**Рабочие дни:** понедельник - пятница с 08 часов 00 минут до 17 часов 15 минут перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 45 минут (время местное).

**2. Информация о размещении закупки**

**2.1. Наименование закупки:** Выполнение работ по текущему ремонту в помещениях филиала ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива» в морском порту Советская Гавань(далее – Работы).

**2.1.1. Вид закупки:** запрос цен.

**2.1.2. Предмет договора:** Подрядчик принимает на себя обязательства своими силами и средствами выполнить работы по текущему ремонту чердачного помещения, лестничных маршей, тамбура служебно-технического здания филиала ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива» в морском порту Советская Гавань (далее – Работы), расположенного по адресу: 682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Плеханова, дом №37 (далее – Объект) в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1) и техническим заданием (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

**2.1.3. Количество выполняемых Работ:** В соответствии с Техническим заданием документации о проведении закупки и проектом Договора.

**2.1.4. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, результатам Работ и иных требований, связанных с определением соответствия выполняемой Работы потребностям Заказчика:** В соответствии с Техническим заданием документации о проведении закупки и проектом Договора.

**2.1.5. Место, условия, сроки выполнения Работ:** В соответствии с Техническим заданием документации о проведении закупки и проектом Договора.

**2.1.6. Форма, сроки и порядок оплаты:** В соответствии с проектом Договора.

**2.1.7. Срок и (или) объем предоставления гарантий качества Работ (при установлении соответствующего требования Заказчиком)**: В соответствии с Техническим заданием документации о проведении закупки и проектом Договора.

**2.2. Начальная (максимальная) цена Договора: 841184 (Восемьсот сорок одна тысяча сто восемьдесят четыре) рубля 41 копейка.** Цена формируется из цены единицы стоимости Работ, помноженной на общее количество, с учетом затрат на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также затраты на транспортировку рабочих, стоимость используемых материалов, оборудования, их доставку и разгрузку.

Начальная (максимальная) цена единицы Работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Цена за единицу Работы, с НДС |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту в помещениях филиала ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива» в морском порту Советская Гавань | 841 184,41 |

**2.3. Способ (способы) обеспечения заявки, размер, срок, условия и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в закупке, условия банковской гарантии, в том числе срок ее действия, а также условия удержания денежных средств, перечисляемых в качестве обеспечения заявки, или предъявления требования об уплате денежных средств по банковской гарантии (в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке):** не установлено.

**2.4. Размер обеспечения исполнения Договора, срок и порядок его предоставления, требования к такому обеспечению (в случае установления обеспечения исполнения Договора):** не установлено.

**2.5.** **Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа:**

С «20» июня 2018 г. по «03» июля 2018 г.

По запросу любого Участника закупки, оформленному и представленному в письменной форме (запрос также может быть направлен факсом, курьером, в электронном виде в форме отсканированной копии письма за подписью уполномоченного руководителя), Заказчик предоставляет Участнику закупки, от которого получен запрос, документацию закупки на бумажном носителе (в электронном виде). Предоставление документации закупки на бумажном носителе (в электронном виде) до размещения такой документации на официальном сайте и сайте Заказчика не допускается**.**

Плата за предоставление такой документации Заказчиком не установлена.

**2.6. Место подачи заявок на участие в закупке:**

Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2, в рабочие дни понедельник - пятница с 08 часов 00 минут до 17 часов 15 минут перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 45 минут (время местное). Телефон структурного подразделения Заказчика, ответственного за проведение закупки: (42137) 7-67-78.

Для осуществления прохода в здание для подачи заявок необходимо, чтобы лицо, желающее пройти, имело при себе документ удостоверяющий личность (паспорт).

**2.7. Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке:** «20» июня 2018 г.

**2.8. Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:** «03» июля 2018 г. 12 часов 00 минут (время местное).

**2.9. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки:** Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2, кабинет I/17 «04» июля 2018 г. в 08 часов 30 минут (время местное).

**2.10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке**

2.10.1. Критерием оценки и сопоставления заявок является цена Договора.

**2.11. Дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:**

С «20» июня 2018 г. по «29» июня 2018 г.

**3. Правовой статус процедур и документов**

Данная процедура закупки не является торгами и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура закупки также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Размещенное извещение вместе с настоящей документацией, техническим заданием и проектом Договора, являющимися его неотъемлемым приложением, являются приглашением представить заявки.

Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. В случае если, в течение срока, указанного в оферте, либо по истечении 60 календарных дней с даты поступления оферты, организатору предложений не совершен соответствующий акцепт, то оферта считается не принятой.

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки на любом из этапов, не неся при этом материальной ответственности перед Участниками.

Заказчик не имеет обязанности заключения Договора по результатам настоящей процедуры закупки.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении закупки и настоящей документацией стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

**4. Обжалование**

Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением закупки, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, в связи с проведением закупки и участием в нем, должны разрешаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения.

**5. Требования к Участникам закупки**

1. соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2. непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
4. отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.
5. отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках закупки;
6. отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках закупки;
7. отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении Участником закупки обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком за последние 2 (два) года.

**6.** **Порядок проведения закупки. Инструкции по подготовке заявок.**

Закупка проводится в следующем порядке:

- подготовка заявок (пп. 6.1.);

- порядок приема заявок (пп. 6.2.);

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам разъяснений положений документации о закупке (пп. 6.3.);

- внесение изменений в извещение о проведении закупки (пп. 6.4.);

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (пп. 6.5.);

- подведение итогов закупки (пп. 6.6.);

- основания и последствия признания закупки несостоявшейся (пп. 6.7.);

- подписание Договора (пп. 6.8.);

- отказ от проведения закупки (пп. 6.9.).

**6.1. Подготовка заявок**

**Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки:**

Заявка, которую представляет Участник должна содержать следующие документы:

- опись документов, предоставляемых для участия в закупке (форма № 1);

- заявку на участие в закупке (форма № 2);

- предложение о цене договора (форма № 3);

- анкету Участника закупки (форма № 4);

- декларацию Участника о соответствии требованиям, установленным п. 5 настоящей документации (форма №5);

- иные документы, иные сведения, на усмотрение Участника.

**6.1.1. Для юридического лица**:

1) опись документов, предоставляемых для участия в закупке (форма № 1);

2) заполненную форму заявки на участие в закупке в соответствии с требованиями документации о закупке (форма № 2);

3) предложение о цене договора (форма №3);

4) анкету юридического лица по установленной в документации о закупке форме (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое юридическое лицо) (форма № 4);

5) декларацию Участника о соответствии требованиям, установленным п. 5 настоящей документации (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки, указанная декларация предоставляется каждым юридическим лицом) (форма №5);

6) заверенные копии учредительных документов (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки, заверенные копии учредительных документов каждого юридического лица);

7) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки, заверенную нотариально, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении закупки. В случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки, выписки из единого государственного реестра юридических лиц или заверенные нотариально копии таких выписок представляются для каждого юридического лица;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки, решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения каждого юридического лица);

9) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени Участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки, заверенную печатью Участника закупки (для юридических лиц при наличии) и подписанную руководителем Участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки, указанные документы предоставляются каждым юридическим лицом);

10) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

11) документы, подтверждающие внесение Участником закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке или подлинник банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в закупке (в случае установления в документации о закупке требования обеспечения заявки на участие в закупке);

12) иные документы или копии документов, иные сведения, перечень которых определен документацией о закупке.

**6.1.2. Для индивидуального предпринимателя**:

1) опись документов, предоставляемых для участия в закупке (форма № 1);

2) заполненную форму заявки на участие в закупке в соответствии с требованиями документации о закупке (форма № 2);

3) предложение о цене договора (форма № 3);

4) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое лицо) (форма № 4);

5) декларацию Участника о соответствии требованиям, установленным п. 5 настоящей документации (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки, указанная декларация предоставляются каждым лицом) (форма № 5);

6) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении закупки (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенные копии таких выписок для каждого лица);

7) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

8) документы, подтверждающие внесение Участником закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке или подлинник банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в закупке (в случае установления в документации о закупке требования обеспечения заявки на участие в закупке);

9) в случае участия индивидуального предпринимателя в закупке через представителя в заявке на участие в закупке должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки, подписанную индивидуальным предпринимателем, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки, указанные документы предоставляются каждым лицом);

10) иные документы или копии документов, иные сведения, перечень которых определен документацией о закупке.

**6.1.3. Для физического лица:**

1) опись документов, предоставляемых для участия в закупке (форма № 1);

2) заполненную форму заявки на участие в закупке в соответствии с требованиями документации о закупке (форма № 2);

3) предложение о цене договора (форма № 3);

4) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое лицо) (форма № 4);

5) декларацию Участника о соответствии требованиям, установленным п. 5 настоящей документации (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки, указанная декларация предоставляются каждым лицом) (форма № 5);

6) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

7) документы, подтверждающие внесение Участником закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке или подлинник банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в закупке (в случае установления в документации о закупке требования обеспечения заявки на участие в закупке);

8) в случае участия физического лица в закупке через представителя в заявке на участие в закупке должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки, подписанная физическим лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки, указанные документы предоставляются каждым лицом);

9) иные документы или копии документов, иные сведения, перечень которых определен документацией о закупке.

В случае участия в закупке нескольких юридических лиц, либо нескольких физических лиц, либо нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки в заявке на участие в закупке должен быть представлен Договор простого товарищества или иной Договор, подтверждающий их участие на стороне Участника закупки, заключенный на срок не менее срока действия Договора, заключаемого по результатам закупки, Участниками которой являются указанные лица.

**6.1.4. Требования к оформлению заявок**

6.1.4.1. Участник подает заявку на участие в закупке в запечатанном конверте с комплектом документов – маркируется «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН №\_\_\_\_\_\_ *(номер извещения)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование закупки*). Все документы, представленные Участниками закупки, должны быть подписаны руководителями организации (иными лицами, уполномоченными на подписание документов) и скреплены печатью организации (при наличии). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

6.1.4.2. Заявка подается Участником в соответствии с формами, установленными настоящей Документацией.

6.1.4.3. Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

Заказчик вправе потребовать у участника закупки копию заявки на участие в закупке в электронном виде.

6.1.4.4.Заявка должна содержать предложение Участника закупки в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в проекте Договора и техническом задании и быть выражено в текущих ценах.

Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в валюте Российской Федерации – российский рубль, за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

6.1.4.5. Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить выпадение или перемещение страниц. Все документы, прилагаемые к заявке на участие в закупке, прошиваются в один том и на последней странице с внешней стороны скрепляются подписью руководителя (уполномоченного лица) с указанием количества листов в томе. Все листы, без исключения, должны иметь сплошную нумерацию.

 6.1.4.7. Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых на ином языке. Указанные документы должны быть представлены на языке оригинала с подтверждением подлинности указанных документов апостилем, при условии, что к ним приложен заверенный нотариально перевод этих документов на русский язык.

В случае если, Участник закупки, не являющийся резидентом Российской Федерации, не может предоставить какие-либо документы, указанные в п. 6.1. настоящей документации, то такой Участник обязан предоставить аналогичные документы согласно законодательству государства по месту нахождения Участника и (или) ведения деятельности.

6.1.4.8. Невыполнение Участником закупки требований п. 6.1. настоящей документации при оформлении заявки на участие в закупке, является основанием для отклонения такой заявки ввиду несоответствия ее требованиям документации о проведении закупки.

6.1.4.9. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке.

**6.2. Порядок приема заявок**

6.2.1.Со дня размещения извещения о проведении закупки на официальном сайте и сайте Заказчика и до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в извещении, Заказчик осуществляет прием заявок на участие в закупке.

6.2.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого лота.

6.2.3. Все заявки на участие в закупке, полученные до истечения срока подачи заявок на участие в закупке, регистрируются Заказчиком. По требованию Участника закупок Заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие в закупке с указанием даты и времени его получения.

6.2.4. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в закупке. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в закупке после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в извещение и документации о проведении закупки, не допускается.

Изменения заявки на участие в закупке должны оформляться и направляться Заказчику в конверте с комплектом документов – маркироваться «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН №\_\_\_\_\_\_ *(номер извещения)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование закупки*) до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке.

6.2.5. Заявки на участие в закупке, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного извещением о закупке, не рассматриваются и по письменному запросу Участника закупки возвращаются Участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в закупке, полученные после окончания срока подачи заявок, установленного документацией о закупке, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника закупки.

Каждый конверт с заявкой регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок.

**6.3. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам разъяснений положений документации о закупке**

Любой Участник закупки вправе направить запрос разъяснений положений документации в письменной форме в срок не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке. Заказчик в течение трех дней со дня поступления запроса на разъяснение положений документации размещает разъяснения положений документации (без указания наименования или адреса Участника, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте и на сайте Заказчика.

При необходимости, срок подачи заявок на участие в закупке может быть продлен на срок, достаточный для учета Участниками разъяснений положений документации при подготовке заявок на участие в закупке.

**6.4. Внесение изменений в извещение о закупке, документацию о закупке**

В любое время до истечения срока представления заявок Заказчик вправе по собственной инициативе, либо в ответ на запрос какого-либо участника закупки внести изменения в извещение о закупке, документацию о закупке. Изменение объекта закупки не допускается. В течение трех дней со дня принятия решения о необходимости внесения указанных изменений, соответствующая информация размещается на официальном сайте и сайте Заказчика.

При этом, в случае принятия решения о необходимости внесения изменений, срок подачи заявок может быть продлен на срок, достаточный для учета изменений при подготовке заявок.

**6.5. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке**

6.5.1. Оценка поступивших от претендентов заявок осуществляется Единой комиссией Заказчика (далее – Единая комиссия) и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Заказчиком.

Оценка заявок может включать в себя отборочную стадию (пункт 6.5.1.1.) и оценочную стадию (пункт 6.5.1.2.).

*6.5.1.1. Отборочная стадия*:

В рамках проведения отборочной стадии Единая комиссия:

1) проверяет состав, содержание и оформление заявок на соответствие требованиям документации о закупке;

2) проверяет достоверность сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в закупке;

3) проверяет Участников закупки на соответствие требованиям, установленным в соответствии с п. 5 настоящей документации;

4) проверяет предложение об условиях исполнения Договора на соответствие требованиям документации о закупке;

5) проверяет соответствие цены заявки, установленной в документации начальной (максимальной) цене, если она устанавливалась;

6) проверяет наличие документов, подтверждающих предоставление обеспечения заявки поступление денежных средств на указанный в документации расчетный счет Заказчика, если соответствующее требование устанавливалось;

7) проверяет наличие сведений о поставщике в реестрах недобросовестных поставщиков (п. 5), если соответствующее требование устанавливалось;

8) принимает решение о допуске/отказе в допуске Участнику закупки.

Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Единой комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

Единая комиссия может не принимать во внимание незначительные несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения от установленных документацией требований.

**6.5.1.2. Участнику закупки должно быть отказано в допуске к участию в закупке в случаях:**

1) непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о закупке, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки или о закупаемых товарах, работах, услугах;

2) несоответствия Участника закупки установленным требованиям в соответствии с п. 5 «Требования к Участникам закупки» документации о проведении закупки;

3) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о проведении закупки, в том числе наличия в таких заявках предложений о цене Договора, превышающей начальную (максимальную) цену Договора (цену лота) и предложений о сроках поставки товара меньше минимального и больше максимального;

4) непредставления в составе заявки документов, подтверждающих внесение денежных средств в полном объеме в качестве обеспечения заявки на участие в закупке; невнесения (внесения в неполном объеме) денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если такое требование установлено документацией о проведении закупки.

*6.5.1.3. Оценочная стадия*:

После проведения отборочной стадии, в рамках которой отклоняются предложения, не соответствующие требованиям документации, Единая комиссия ранжирует оставшиеся заявки только по критерию «Цена Договора».

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование критерия** | **Формула** |
| Цена Договора, Ai | , гдеAi  - рейтинг i – го Участника по данному критерию; - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми Участниками значение данного критерия; - предложение i-го Участника закупки по данному критерию; |

Единая комиссия ранжирует заявки Участников по степени предпочтительности условий, предложенных Участниками.

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о выполнении работ, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

В случае необходимости Заказчик вправе продлить сроки оценки заявок, установленные в извещении и документации о закупке. При принятии такого решения Участники Закупок в обязательном порядке должны быть уведомлены Заказчиком.

**6.6. Подведение итогов закупки**

6.6.1. Решение Единой комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на участие в закупке оформляется протоколом заседания Единой комиссии. Указанный протокол размещается на официальном сайте и сайте Заказчика в течении 3 (трех) дней со дня его подписания.

Заказчик вправе внести изменения в протокол, составленный в ходе закупки. Измененный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и сайте Заказчика в день принятия решения о внесении изменений в данный протокол.

6.6.2. Победителем в проведении закупки признается Участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в извещении и документации о проведении закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации, и в которой указана наиболее низкая цена Договора. При предложении наиболее низкой цены Договора несколькими Участниками закупки победителем в проведении закупки признается Участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других Участников закупки.

**6.7. Основания и последствия признания закупки несостоявшейся**

6.7.1. Решение о признании запроса цен несостоявшимся принимается в случае, если:

а) по окончании срока подачи заявок на участие в запросе цен подана только одна заявка или не подано ни одной заявки;

б) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе цен, принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, предъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в запросе цен требованиям, установленным документацией о закупке, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им заявки установленным требованиям.

В случае, если запрос цен признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе цен не подана ни одна заявка, Заказчик осуществляет закупку путем повторного проведения запроса цен (при этом объект закупки, существенные условия договора не могут быть изменены) либо осуществляет закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пп.12 п. 4.7.1. Положения о закупке.

6.7.2. Если по окончании срока подачи заявки, установленного извещением и документацией о проведении закупки, будет получена только одна заявка, Единая комиссия осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива». Если рассматриваемая заявка и подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении закупки, Заказчик вправе заключить Договор с таким Участником закупки, на условиях извещения о закупке, проекта Договора и заявки, поданной Участником, или провести закупку повторно.

**6.8. Подписание Договора**

6.8.1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика протокола, составленного по результатам закупки и определяющего участника закупки, с которым заключается договор.

6.8.2. В случае уклонения победителя в проведении закупки от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником, которому по результатам проведения закупки был присвоен второй номер.

6.8.3. В случае если Участник, с которым заключается Договор, в срок, предусмотренный документацией, не представил Заказчику подписанный Договор, переданный ему в соответствии с условиями документации, такой Участник признается уклонившимся от заключения Договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**6.9. Отказ от проведения закупки**

6.9.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения закупки в любое время до определения победителя закупки.

6.9.2. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса цен, Заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает извещение об отказе от проведения запроса цен на официальном сайте и сайте Заказчика.

6.9.3. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления Участниками закупки с извещением об отказе от проведения закупки.

**6.10. Техническое Задание**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Требования к качеству работ:**

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП:

- «СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия» (приняты и введены в действие постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280);

- «СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7);

- «СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 № 108).

Все материалы, конструкции, необходимые для выполнения работ, оборудование, должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, соответствующие требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, удостоверяющие их качество; копии документов, подтверждающих качество материалов, должны быть предоставлены Заказчику по завершении работ, выполняемых с использованием этих материалов. Место хранения материалов необходимо согласовать с представителем Заказчиком.

После завершения работ площадь Объекта должна быть освобождена от инструмента Подрядчика, остатков материала, строительного мусора.

Работы производить в рабочие дни Заказчика с 8.00 до 17.00. При необходимости производства работ в нерабочее время и дни Заказчика, работы проводятся после письменного согласования с Заказчиком.

**2. Требования к техническим характеристикам работ:**

Работы выполняются из материалов, силами и средствами Подрядчика. Материалы должны быть новыми, не бывшим в использовании. Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, инструментами, механизмами и материалами, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

**3. Требования к безопасности работ:**

Работы должны выполняться с соблюдением требований по технике безопасности («СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»), «СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», «СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений». Обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»), пожарных (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

**4.** **Место выполнения работ:**

Чердачное помещение, лестничные марши, тамбур служебно-технического здания филиала ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива» в морском порту Советская Гавань (далее – работы), расположенного по адресу: 682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Плеханова, дом №37.

**5. Требования к материалам, работам**

5.1. Выполнить утепление бетонных стен чердачного помещения негорючими, минераловатными плитами плотностью не менее 60-70 гк/м3, толщиной 50 мм в два слоя с разбежкой швов (вертикальные и горизонтальные стыки плит двух слоев не должны лежать в одной проекции), общая толщина утепления 100 мм.

5.2. По слою утепления установить защитную мембрану из материала Изоспан А с огнезащитными добавками.

5.3. Демонтировать деревянные двери, расположенные на лестничных площадках в количестве 3-х штук. На их место установить новые двери с ПВХ покрытием. Модель и цвет устанавливаемых дверей согласовать с Заказчиком.

5.4. Существующий дверной блок из ПВХ профиля с остеклением, расположенный между площадкой 1 этажа и тамбуром демонтировать с сохранением материала, подлежащего дальнейшему использованию и передать Заказчику. На его место установить новый дверной блок из ПВХ профиля с остеклением. Открывание дверного блока предусмотреть по направлению пути эвакуации персонала. Дверное полотно расположить в одной проекции с дверным полотном входной металлической дверью. Дверной блок и работы по монтажу должны соответствовать «ГОСТ 30970. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей», «ГОСТ 30971-2012. Швы монтажные узлов примыканий», «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

5.5. По стенам вдоль лестничных маршей и площадок произвести ремонт штукатурного слоя с отбивкой дефектной штукатурки до основания.

5.6. Выступающие за плоскость стен металлические анкера утопить в тело стены посредством отбивки участка стены вокруг анкеров, откручивания гаек, срезки шпилек, закручивания гаек и заделки цементно - песчаным раствором. Торцы шпилек после срезки обработать масляной краской. Во избежание ослабления силового каркаса здания гайки на анкерах откручивать и закручивать по одной, т.е. комплекс операций: откручивание, срезка, закручивание осуществлять на одном анкере, после завершения комплекса операций приступать к другому анкеру.

5.7. По стенам вдоль лестничных маршей и площадок произвести сплошное выравнивание штукатурного слоя с армированием сеткой штукатурной пластиковой СТРЭН С2-1 и подготовкой под высококачественную окраску акриловыми составами.

5.8. Произвести высококачественную окраску стен моющимися и стойкими к истиранию акриловыми составами. Цвет согласовать с Заказчиком.

5.9. Высококачественную окраску потолков (лестничных площадок и лестничных маршей) произвести акриловыми составами белого цвета.

5.10. Металлические части лестничных маршей перил и лестницу, ведущую на крышу окрасить эмалью черного цвета.

5.11. Радиаторы отопления и трубы окрасить эмалью белого цвета.

5.12. Откосы оконных и дверных проемов после выравнивания с армирующей, штукатурной пластиковой сеткой СТРЭН С2-1 и подготовкой к окраске окрасить моющимися и стойкими к истиранию акриловыми составами белого цвета.

5.13. Отделку потолка 4 этажа над лестничными маршами и площадками выполнить подвесным потолком «Армстронг» с влагостойкими панелями. В потолок «Армстронг» встроить 2 светодиодных светильника (светильники приобретаются Заказчиком).

5.14. Существующие кабельные каналы демонтировать со стен и потолков и передать Заказчику без последующей установки.

5.15. Пиломатериал, образовавшийся после устройства и разборки неинвентарных лесов по завершению работ передать Заказчику.

5.16. Произвести демонтаж пластиковых панелей со стен тамбура.

5.17. Отделку стен и потолка тамбура произвести аналогично стенам и потолкам, расположенным вдоль лестничных маршей и площадок.

5.18. Отделку пола тамбура выполнить из керамогранитных плит с антискользящей поверхностью. По периметру пола тамбура выполнить плинтус из керамогранитных плит на высоту 300 мм. Цвет и модель керамогранитных плит согласовать с Заказчиком.

5.19. Весь строительный мусор, образовавшийся в процессе демонтажных и ремонтно-строительных работ самостоятельно вывезти с объекта и сдать на утилизацию.

5.20. Выполнить замену светильников выключателей и розеток (материал Заказчика). Демонтированные приборы передать Заказчику.

5.21. Ежедневно в конце рабочего дня проводить уборку (в том числе влажную) мест производства ремонтных работ.

5.22. Все материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь сертификат соответствия.

5.23. После завершения работ площадь объекта должна быть освобождена от инструмента подрядчика, остатков материала и мусора в 2-х дневный срок.

5.24. При производстве ремонтных работ соблюдать требования Федерального закона № 384 от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иные требования законодательства РФ в области безопасности при производстве ремонтных работ.

5.25. Все работы выполняются в соответствии с договором, локальным сметным расчетом и Техническим заданием.

**6. Требования к сертификатам и актам скрытых работ.**

6.1. Перечень скрытых работ, которые должны быть предъявлены для освидетельствования Заказчику в процессе производства работ одновременно с актами скрытых работ:

- утепление чердачного помещения (послойно акт в 1 экз. на каждый слой);

- окрашивание в 2 слоя (послойно акт в 1 экз. на каждый слой, на каждый вид покраски);

- срезка анкеров с откручиванием, закручиванием гаек и окраской торцов (акт в 1 экз.);

- армирование стен и откосов сеткой штукатурной пластиковой СТРЭН С2-1 (акт в 1 экз.);

- сплошное выравнивание стен и откосов (акт в 1 экз.).

6.2. Запрещается приступать к следующему этапу технологического процесса производства ремонтных работ без утверждения акта скрытых работ предыдущего.

6.3. На момент завершения ремонтных работ все акты скрытых работ должны быть утверждены и переданы Заказчику.

6.4. Копии сертификатов соответствия на материалы, заверенные Подрядчиком должны передаваться Заказчику поэтапно одновременно с передачей актов на скрытые работы, и окончательно с передачей акта о приемке выполненных работ.

6.5. На сетку штукатурную пластиковую СТРЭН С2-1 должны быть переданы Заказчику документы, подтверждающие оплату и объем данного товара (товарная накладная, товарный чек).

**7. Ведомость объемов Работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** | **Обоснование** | **Приме-****чание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1. Чердачное помещение** |
| 1 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0,4411*44,11/100* | ТЕР26-01-036-02 |   |
| 2 | Плиты огнезащитные Техно-НИКОЛЬ (ТУ 5762-004-74182181-2008) для изоляции конструкций из бетона, толщина 50-200 мм | м3 | 4,8521*(44,11\*0,1)\*1,1* | ТССЦ-104-0712 |   |
| 3 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х180 мм | 10 шт. | 30,8*(7\*44)/10* | ТССЦ-101-2798 |   |
| 4 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,4411*44,11/100* | ТЕР26-01-055-02 |   |
| 5 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | м2 | -50,73*-Ф2.р1* | 113-1952 |   |
| 6 | ИЗОСПАН A с огнезащитными добавками | м2 | 50,73 | ТССЦ-101-7197 |   |
| 7 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Прим. демонтаж) | 100 м | 0,015*1,5/100* | ТЕРм08-02-390-01 |   |
| 8 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | *-Ф5.р3* | 999-9950 |   |
| 9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | *-Ф5.р2* | 101-2202 |   |
| 10 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | *-Ф5.р1* | 101-1481 |   |
| 11 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,01*1/100* | ТЕРр67-9-2 |   |
| 12 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт. | -1*-Ф6.р1* | 503-4053 |   |
| 13 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,03*3/100* | ТЕРр67-8-1 |   |
| 14 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | шт. | -3*-Ф7.р1* | 509-0767 |   |
| 15 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Прим. демонтаж) | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-599-09 |   |
| 16 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | *-Ф8.р8* | 999-9950 |   |
| 17 | Втулки изолирующие | шт. | *-Ф8.р7* | 509-0783 |   |
| 18 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | *-Ф8.р6* | 509-0090 |   |
| 19 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | *-Ф8.р5* | 509-0033 |   |
| 20 | Трубка полихлорвиниловая | кг | *-Ф8.р4* | 507-0701 |   |
| 21 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | *-Ф8.р3* | 101-3914 |   |
| 22 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | *-Ф8.р2* | 101-2499 |   |
| 23 | Краска | кг | *-Ф8.р1* | 101-2143 |   |
| 24 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Монтаж) | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-599-09 |   |
| 25 | Втулки изолирующие | шт. | -42*-Ф9.р6* | 509-0783 |   |
| 26 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | -2*-Ф9.р5* | 509-0090 |   |
| 27 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | -0,082*-Ф9.р4* | 509-0033 |   |
| 28 | Трубка полихлорвиниловая | кг | -0,248*-Ф9.р3* | 507-0701 |   |
| 29 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | -0,032*-Ф9.р2* | 101-2499 |   |
| 30 | Краска | кг | -0,2*-Ф9.р1* | 101-2143 |   |
| 31 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,01*1/100* | ТЕРр58-12-1 |   |
| 32 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | -0,0264*-Ф3.р1* | 102-0073 |   |
| 33 | Заготовки сухие не строганые (сосна, ель) сечением 25х100 мм, 25х125 мм, 25х150 мм, 25х200 мм, 50х100 мм, 50х150 мм | м3 | 0,0264 | ТССЦ-102-0361 |   |
| 34 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,08*8/100* | ТЕРр69-6-1 |   |
| **Раздел 2. Лестничные марши** |
| 35 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03*3/100* | ТЕРр56-9-1 |   |
| 36 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,048*4,8/100* | ТЕРр56-10-1 |   |
| 37 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,144*14,4/100* | ТЕРр56-11-1 |   |
| 38 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,048*4,8/100* | ТЕР10-01-039-01 |   |
| 39 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -4,8*-Ф1.р1* | 203-0223 |   |
| 40 | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2 | м2 | 4,8 | ТССЦ-203-0239 |   |
| 41 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 3 | ТССЦ-101-0951 |   |
| 42 | Петля накладная с ходом на центрах лакированная | шт. | 6 | ТССЦ-101-6826 |   |
| 43 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,144*14,4/100* | ТЕР10-01-060-01 |   |
| 44 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (Прим. демонтаж) | 100 м2 проемов | 0,03075*(1,5\*2,05)/100* | ТЕР10-01-047-02 |   |
| 45 | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | *-Ф10.р7* | 203-8084 |   |
| 46 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | *-Ф10.р6* | 102-0303 |   |
| 47 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | *-Ф10.р5* | 101-4173 |   |
| 48 | Лента ПСУЛ | м | *-Ф10.р4* | 101-2789 |   |
| 49 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | *-Ф10.р3* | 101-2388 |   |
| 50 | Лента бутиловая диффузионная | м | *-Ф10.р2* | 101-2054 |   |
| 51 | Лента бутиловая | м | *-Ф10.р1* | 101-2052 |   |
| 52 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,03075*(1,5\*2,05)/100* | ТЕР10-01-047-02 |   |
| 53 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд | 0,152*15,2/100* | ТЕР46-03-012-03 |   |
| 54 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м(Прим. Срезка существующих анкеров заподлицо с поверхностью стены с откручиванием и закручиванием гайки и последующей заделкой борозд цементно песчаным раствором) | 1 т | 0,2 | ТЕР06-01-015-01 |   |
| 55 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | -0,2*-Ф4.р2* | 204-0059 |   |
| 56 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | -0,002*-Ф4.р1* | 201-0798 |   |
| 57 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0,3 | ТССЦ-402-0086 |   |
| 58 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтиро-ванной поверхности | 0,6033*60,33/100* | ТЕРр61-2-1 |   |
| 59 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1 | 100 м2 отремонтиро-ванной поверхности | 0,18*18/100* | ТЕРр61-2-2 |   |
| 60 | Оклейка тканями: стен (Прим. крепление армирующей пластиковой штукатурной сетки) | 100 м2 отделываемой поверхности | 2,1456*(201,1+13,46)/100* | ТЕР15-04-029-04 |   |
| 61 | Клейстер готовый | кг | -51,49*-Ф11.р3* | 101-2135 |   |
| 62 | Клей столярный сухой | кг | -1,073*-Ф11.р2* | 101-1814 |   |
| 63 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | -28,17*-Ф11.р1* | 101-0622 |   |
| 64 | Сетка штукатурная пластиковая СТРЭН С2-1 (шир. 2 м, рул. 100 м2) бесцветная | м2 | 281,7 | Прайс ОЗМ Восток г. Хабаровск, пер. Промышленный, д. 2, офис1, +7 (421) 266-15-15 |   |
| 65 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,011*201,1/100* | ТЕРр61-1-9 |   |
| 66 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1456*(201,1+13,46)/100* | ТЕР15-04-007-05 |   |
| 67 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0528*(4,78+0,5)/100* | ТЕРр62-33-2 |   |
| 68 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2(Прим. Окраска металлического каркаса ступеней лестничных маршей и лестничных ограждений, лестницы металличекой на чердак) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27*27/100* | ТЕР15-04-030-04 |   |
| 69 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9262*92,62/100* | ТЕР15-04-007-06 |   |
| 70 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,1346*13,46/100* | ТЕРр61-1-11 |   |
| 71 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1484*14,84/100* | ТЕР15-01-047-15 |   |
| 72 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -15,29*-Ф19.р1* | 101-2414 |   |
| 73 | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG OASIS | м2 | 15,29 | ТССЦ-101-4192 |   |
| 74 | Светильник отдельно устанав-ливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02*2/100* | ТЕРм08-03-594-03 |   |
| 75 | Трубка полихлорвиниловая | кг | -0,056*-Ф12.р2* | 507-0701 |   |
| 76 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | -0,0001*-Ф12.р1* | 405-0219 |   |
| 77 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Прим. демонтаж) | 100 м | 0,642*64,2/100* | ТЕРм08-02-390-01 |   |
| 78 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | *-Ф13.р3* | 999-9950 |   |
| 79 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | *-Ф13.р2* | 101-2202 |   |
| 80 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | *-Ф13.р1* | 101-1481 |   |
| 81 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (Прим. демонтаж) | 100 м | 0,169*16,9/100* | ТЕРм08-02-390-02 |   |
| 82 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | *-Ф14.р3* | 999-9950 |   |
| 83 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | *-Ф14.р2* | 101-2202 |   |
| 84 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | *-Ф14.р1* | 101-1481 |   |
| 85 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (Прим. демонтаж) | 100 м | 0,144*14,4/100* | ТЕРм08-02-390-03 |   |
| 86 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | *-Ф15.р3* | 999-9950 |   |
| 87 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | *-Ф15.р2* | 101-2202 |   |
| 88 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | *-Ф15.р1* | 101-1481 |   |
| 89 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,05*5/100* | ТЕРр67-8-1 |   |
| 90 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | шт. | -5*-Ф21.р1* | 509-0767 |   |
| 91 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,04*4/100* | ТЕРр67-9-1 |   |
| 92 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | -4*-Ф20.р1* | 509-1201 |   |
| 94 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт. | *-Ф22.р1* | 503-4053 |   |
| 95 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 2,77 | ТЕРр69-15-1 |   |
| 96 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,77 | ТССЦпг-01-01-01-041 |   |
| 97 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 17 км I класс груза | 1 т груза | 2,77 | ТССЦпг-03-02-01-017 |   |
| 98 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,32*32/100* | ТЕРр69-6-1 |   |
| **Раздел 3. Тамбур** |
| 99 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке(Прим. демонтаж) | 100 м2 облицовки | 0,115*11,5/100* | ТЕР15-01-050-01 |   |
| 100 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | *-Ф16.р11* | 203-0516 |   |
| 101 | Паста антисептическая | т | *-Ф16.р10* | 113-1777 |   |
| 102 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | *-Ф16.р9* | 102-0026 |   |
| 103 | Клей ПВА | кг | *-Ф16.р8* | 101-2434 |   |
| 104 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | *-Ф16.р7* | 101-1862 |   |
| 105 | Гвозди строительные | т | *-Ф16.р6* | 101-1805 |   |
| 106 | Раскладки поливинилхлоридные вертикальные | м | *-Ф16.р5* | 101-1775 |   |
| 107 | Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные | м | *-Ф16.р4* | 101-1774 |   |
| 108 | Ветошь | кг | *-Ф16.р3* | 101-1757 |   |
| 109 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | *-Ф16.р2* | 101-1596 |   |
| 110 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | *-Ф16.р1* | 101-1484 |   |
| 111 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,1173*11,73/100* | ТЕРр61-1-11 |   |
| 112 | Оклейка тканями: стен (Прим. крепление армирующей пластиковой штукатурной сетки) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,1173*11,73/100* | ТЕР15-04-029-04 |   |
| 113 | Клейстер готовый | кг | -2,815*-Ф18.р3* | 101-2135 |   |
| 114 | Клей столярный сухой | кг | -0,0587*-Ф18.р2* | 101-1814 |   |
| 115 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | -1,54*-Ф18.р1* | 101-0622 |   |
| 116 | Сетка штукатурная пластиковая СТРЭН С2-1 (шир 2 м, рул. 100 м2) бесцветная | м2 | 16 | Прайс ОЗМ Восток г.Хабаровск, , пер Промышленный, 2,офис1, +7 (421) 266-15-15 |   |
| 117 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1173*11,73/100* | ТЕР15-04-007-05 |   |
| 118 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,0325*3,25/100* | ТЕР11-01-047-02 |   |
| 119 | Установка плинтусов из мраморных плит (Прим. уст-во плинтусов из керамогранитных плит) | 1 м2 плинтусов (облицованной поверхности) | 0,75*2,5\*0,3* | ТЕР11-01-041-01 |   |
| 120 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | -0,0188*-Ф23.р2* | 402-0006 |   |
| 121 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм | м2 | -0,75*-Ф23.р1* | 412-0581 |   |
| 122 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 1,08*0,36\*3* | ТССЦ-101-4488 |   |
| 123 | Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита | кг | 33,84*0,0188\*1800* | ТССЦ-101-4375 |   |
| 124 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0325*3,25/100* | ТЕР15-04-007-06 |   |
| 125 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Прим. Демонтаж) | 100 м | 0,025*2,5/100* | ТЕРм08-02-390-01 |   |
| 126 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | *-Ф17.р3* | 999-9950 |   |
| 127 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | *-Ф17.р2* | 101-2202 |   |
| 128 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | *-Ф17.р1* | 101-1481 |   |

***Образцы форм и документов***

## *Опись документов, представляемых для участия в закупке (Форма № 1)*

**Опись документов**

представляемых для участия в закупке

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование закупки в соответствии с пп. 2.1.)*

Настоящим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование Участника)*

подтверждает, что для участия в данной закупке нами направляются ниже перечисленные документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Кол-во страниц** |
| 1. | Заявка на участие в закупке (форма №2) |  |
| 2. | Предложение о цене Договора (форма №3) |  |
| 3. | Анкета Участника закупки (форма №4) |  |
| 4. | Декларация Участника о соответствии установленным требованиям (форма №5) |  |
| 5. | Документы Участника в соответствии с пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 Документации |  |
| 6. | Иные сведения и документы, прилагаемые по усмотрению Участником |  |

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

мп

## *Заявка на участие в закупке (Форма № 2)*

***На бланке организации***

**ЗАЯВКА**

**на участие в закупке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(указывается наименование закупки в соответствии с пп. 2.1.)*

1. Изучив Документацию о закупке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации* - *Участника закупки)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование должности руководителя и его Ф.И.О)*

сообщает о согласии участвовать в закупке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(указывается наименование закупки в соответствии с пп. 2.1.)*

на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить Работыв соответствии с требованиями документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, а именно:

2.1. ***Цена Договора*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, с учетом НДС/НДС не облагается *(суммарная цена цифрами и прописью)*

2.2. Место выполнения Работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполняемые Работы, составляющие полный комплекс Работ по предмету запроса, данная Работа будет осуществлена в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены Договора.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить Работыв соответствии с требованиями документации и техническим заданием и согласно нашим предложениям.

5. Настоящим, также, подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками. Настоящая заявка имеет правовой статус оферты.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика*,* не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае если наше предложение будет признано победителем - мы берем на себя обязательства подписать Договор с Заказчиком на выполнение Работв соответствии с требованиями документации, технического задания, проекта Договора и условиями наших предложений.

8. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя закупки, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения Договора с Заказчиком*,* мы обязуемся подписать данный Договор в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений.

9. Мы извещены о включении сведений о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации* - *Участника закупки)*

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О., телефон работника организации - Участника закупки)*

11. Характеристики выполняемых Работ\*

***\*) заполняются технические, качественные характеристики Работ, предлагаемые к выполнению Подрядчиком. Приводится информация в объеме, достаточном для анализа выполнения всех требований технического задания и проекта договора.***

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

мп

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

***Предложение о цене Договора (Форма №3)***

**Таблица цен***\**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Работ** | **Цена за ед. работы, руб. (включая НДС (18%)\*\*** | **Стоимость итого, руб. (включая НДС (18%)***\*\** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| **ВСЕГО, включая НДС (18%)\*:** |  |

\* - в соответствие с Локальным сметным расчетом на выполнение работ, прилагаемым к настоящему предложению о цене договора и являющейся его неотъемлемой частью.

*\*\*) в случае, если Подрядчик по договору имеет освобождение от уплаты НДС, в данной графе в столбце «Итоговая стоимость (включая НДС (18 %), руб.» указывается «НДС не облагается».*

**Общая стоимость выполнения работ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_ коп. (НДС в т.ч.)

 (указать прописью значение, приведенное Таблице)

**Приложение:**

- Локальный сметный расчет (составлен в ПК "ГРАНД -Смета) – на \_\_\_\_ л.;

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

мп

*Анкета участника закупки (Форма № 4)*

**Форма анкеты Участника – юридического лица**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об Участнике** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника (полное и сокращенное) |  |
| 2. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (дата и номер, кем выдано) |  |
| 3. | ИНН / КПП  |  |
| 4. | Юридический адрес  |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 7. | Банковские реквизиты (наименование банка, адрес банка, расчетный счет, корреспондирующий счет, код БИК) |  |
| 8. | Телефоны Участника (с указанием кода страны и города) |  |
| 9. | Факс Участника (с указанием кода страны и города) |  |
| 10. | Адрес электронной почты Участника |  |
| 11. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 12. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13. | ОКОПФ |  |
| 14. | ОКПО |  |
| 15. | ОКТМО |  |

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

мп

**Форма анкеты Участника**

 **– индивидуального предпринимателя или физического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об Участнике** |
| 1. | Фамилия, имя, отчество Участника |  |
| 2. | Паспортные данные Участника |  |
| 3. | Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4. | Сведения о месте жительства Участника |  |
| 5. | Телефон, факс, адрес электронной почты |  |
| 6. | ИНН |  |

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

мп

**Форма декларации Участника о соответствии установленным требованиям**

**(Форма № 5)**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

Участника закупки о соответствии установленным требованиям

Настоящей Декларацией\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Участника)*

(далее – Участник) подтверждает, что на день подачи заявки:

- соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- Участник не находится в процессе ликвидации;

- отсутствует решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

- отсутствует приостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- У Участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- сведения об Участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- сведения об Участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- отсутствуют вступившие в силу решения суда о ненадлежащем исполнении Участником закупки обязательств по Договорам, (контрактам), заключенным с Заказчиком за последние 2 (два) года.

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

мп

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**подряда на ремонтные работы**

рп. Ванино« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива»** (сокращенное наименование ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице руководителя Татаринова Николая Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сокращенное наименование – \_\_\_\_\_\_\_\_), именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - договор) на основании Протокола заседания Единой комиссии от « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года №\_\_\_\_ о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства своими силами и средствами выполнить работы по текущему ремонту чердачного помещения, лестничных маршей, тамбура служебно-технического здания филиала ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива» в морском порту Советская Гавань (далее – работы), расположенного по адресу: 682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Плеханова, дом №37 (далее – Объект) в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1) и техническим заданием (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА**

2.1. Цена настоящего договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_%\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек *(в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС)*.

2.2. Цена договора включает стоимость работ в полном объеме с учетом затрат на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также затраты на транспортировку рабочих, стоимость используемых материалов, оборудования, их доставку и разгрузку.

**3. Порядок расчетов**

3.1. Оплата за выполненные работы осуществляется по цене, установленной п.2.1 настоящего договора.

3.2. Заказчик перечисляет аванс в размере 30 (тридцать) %, от цены договора в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, в том числе НДС \_\_\_% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек *(в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС)* на реквизиты Подрядчика, указанные в счете на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения счета.

 3.3. Окончательный расчет за фактически выполненные работы производится на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры *(в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС)*, путем перечисления денежных средств на реквизиты Подрядчика, указанные в счете на оплату не позднее 10 (десяти) рабочих дней дней от даты получения Заказчиком счета на оплату.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате работ Подрядчику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3.5. Расчеты между Сторонами по договору производятся в безналичном порядке платежными поручениями.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1. Заказчик вправе:**

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему договору.

4.1.3. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.4. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

**4.2. Заказчик обязан:**

4.2.1. Назначить на Объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего договора. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.

4.2.4. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим договором срок.

4.2.5. Своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.6. По всем вопросам, связанным с исполнением настоящего договора взаимодействовать с ответственным за настоящий договор лицом со стороны Подрядчика. Ответственным со стороны Подрядчика лицом назначен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**4.3. Подрядчик вправе:**

4.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3.3. Завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим договором по согласованию с Заказчиком.

4.3.4. Требовать подписания в соответствии с условиями настоящего договора Заказчиком акта о приемке выполненных работ по настоящему договору после выполнения работ в полном объеме.

**4.4. Подрядчик обязан:**

4.4.1. До начала производства работ назначить представителя, ответственного за проведение работ и предоставить Заказчику копию подтверждающего документа (приказ, доверенность).

4.4.2. Выполнить работы, предусмотренные по настоящему договору, в соответствии с Приложением №1 и 2, в сроки, установленные в настоящем договоре.

4.4.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.4.4. Производить работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями технических регламентов, стандартов, санитарных норм и правил и иными требованиями действующего законодательства в области строительства

4.4.5. Во время проведения работ обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и их имущества, окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности, сохранности объектов культурного наследия. Осуществлять ежедневную уборку строительного мусора. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений.

4.4.6. Устранять все замечания Заказчика, надзорных органов, выявленные в процессе производства и приемки работ, за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

4.4.7. Немедленно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения работ или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой работы.

4.4.8. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

4.4.9. Самостоятельно организовать производство работ на Объекте и сдать результаты выполненных работ Заказчику в состоянии, соответствующем условиям договора, позволяющем обеспечить надежную эксплуатацию Объектов.

4.4.10. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

4.4.11. В 2-х дневный срок после завершения работ освободить Объект от принадлежащего ему имущества, строительного мусора.

4.4.12. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.

4.4.13. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором.

4.4.14. Нести ответственности за сохранность переданного Заказчиком материала.

4.4.15. Нести ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам.

4.4.16. По всем вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, а именно оформление совместно с Подрядчиком акта на выполненные работы, осуществление контроля за выполнением работ, а также производства проверки соответствия используемых Подрядчиком материалов, условиям настоящего договора, обязуется взаимодействовать с ответственным за настоящий договор лицом со стороны Заказчика. Ответственным со стороны Заказчика лицом назначен и.о. капитана морского порта Советская Гавань Фомин Сергей Юрьевич, тел. +79141698986.

**5. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

5.1. Срок выполнения работ: 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора. Работы выполняются в рабочие дни Заказчика с 08:00 ч. до 17:00 ч.

5.2. Место выполнения работ: 682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Плеханова, дом №37, чердачное помещение, лестничные марши, тамбур служебно-технического здания филиала ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива» в морском порту Советская Гавань.

**6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

6.1. По завершении работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о необходимости приемки результата выполненных работ и передает Заказчику:

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2),

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

- заверенные копии документов, подтверждающих качество использованных Подрядчиком материалов (паспорта, сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов).

Уведомление о необходимости приемки результата выполненных работ и документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть вручены Заказчику не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки результата работ.

Состав документации может уточняться Заказчиком. Уточненный перечень документации направляется Заказчиком Подрядчику. Вся документация по приемке-сдаче работ, предусмотренная настоящим договором, предоставляется Подрядчиком Заказчику в двух экземплярах, подписанных Подрядчиком.

6.2. Акт о приемке выполненных работ, представленный Подрядчиком, подписывается Заказчиком только при отсутствии замечаний к объему и качеству выполненных работ, включая отсутствие замечаний к представленной Подрядчиком документации, либо после устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком недостатков и замечаний к объему и качеству работ, а также недостатков в документации.

6.3. Сдача-приемка результата работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о готовности к сдаче-приемке результата работ и документов, предусмотренных пунктами 6.1. договора. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) подписывается Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней после приемки результата работ.

6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае несоответствия выполненных работ условиям, предусмотренным настоящим договором, непредставления Подрядчиком в полном объеме документации в соответствии с пунктом 6.1. договора с учетом возможного изменения перечня документации Заказчиком.

6.5. В случае если во время приемки результата работ Заказчиком будут обнаружены недостатки, дефекты выполненных работ, а также недостатки в представленной документации, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием выявленных недостатков.

6.6. Стороны составляют акт с перечислением недостатков и замечаний результатов работ и (или) документации, подлежащих устранению. Представители Подрядчика, участвующие в сдаче-приемке результата работ обязаны подписать акт о выявленных Заказчиком недостатках и дефектах результата работ и документации. При неявке или отказе Подрядчика от составления или подписания акта о выявленных недостатках без указания мотивов данного отказа, Заказчиком в одностороннем порядке составляется акт, обязательный к исполнению для Подрядчика.

6.7. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки и дефекты за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.

Приемка результата работ после устранения недостатков, дефектов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 6.2-6.3. настоящего договора.

6.8. Подрядчик считается исполнившим свои обязательства по настоящему договору с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком и подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) несет Подрядчик.

**7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

7.1. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком ремонтных работ устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Гарантийный срок на использованные Подрядчиком материалы устанавливается паспортом (сертификатом) производителя.

7.2. Гарантийный срок является периодом, в течение которого Подрядчик гарантирует соответствие качества результата выполненных работ требованиям, предусмотренным настоящим договором, а также безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока.

7.3. Гарантии качества распространяются на все составляющие результата работ, включая все материалы, используемые Подрядчиком при производстве работ.

7.4. Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут выявлены дефекты выполненных Подрядчиком работ, включая дефекты использованных при производстве работ материалов, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, включая замену некачественных материалов.

7.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в течение 24 часов с момента получения уведомления Заказчика о дефектах. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.6. При неявке или отказе Подрядчика от составления или подписания акта о выявленных дефектах без указания мотивов данного отказа, Заказчиком в одностороннем порядке составляется акт, обязательный к исполнению для Подрядчика.

7.7. При невыполнении Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 7.4 - 7.5. договора, Заказчик вправе привлечь другую организацию для устранения дефектов с оплатой всех необходимых понесенных расходов за счет Подрядчика.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства по оплате. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, в том числе невыполнение обязательств к определенному договором сроку в полном объеме и (или) надлежащим образом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеня). Штраф уплачивается Подрядчиком единовременно. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, в том числе невыполнения обязательства к определенному договором сроку в полном объеме и (или) надлежащим образом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, до момента надлежащего исполнения обязательства либо до дня подачи искового заявления в суд.

8.4. Перечень обязательств, за возможные нарушения которых устанавливаются меры имущественной ответственности (неустойка) для Подрядчика:

а) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчику по вине Подрядчика – пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки;

б) за нарушение сроков устранения недостатков, указанных Заказчиком в предписаниях в порядке, предусмотренном положениями настоящего договора, в том числе в гарантийный период, Подрядчик оплачивает пени в размере 1,0 % цены договора за каждый день просрочки;

в) за несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего Подрядчику имущества – пени в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек за каждый день просрочки;

г) при установлении Заказчиком фактов несоответствия выполненных работ техническому заданию, допущенных Подрядчиком на Объекте ремонта и подтвержденных актами или иными документами, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек по каждому выявленному Заказчиком факту некачественного производства работ на Объекте;

д) в случае расторжения договора по инициативе Заказчика за ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 (тридцати) % от цены договора.

8.5. Подрядчик обязуется уплатить неустойку, предусмотренную п. 8.4 настоящего договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления Заказчиком соответствующего требования, оформленного в письменном виде. В случае отказа Подрядчика от добровольной уплаты неустойки Заказчик производит оплату за вычетом рассчитанной суммы неустойки.

8.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки. Указанные убытки Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента получения требования Заказчика, либо, по усмотрению Заказчика, могут быть удержаны из сумм, причитающихся Подрядчику по условиям настоящего договора.

8.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8.8. Стороны настоящего договора освобождаются от уплаты неустойки (пени, штраф), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

 **9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства Российской Федерации, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

 9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

 9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

 9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

 9.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

**10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему договору.

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут:

- досрочно по письменному соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях нарушения существенных условий договора другой Стороной с предварительным уведомлением контрагента по договору;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора, направляет уведомление Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

10.4. Любые изменения и дополнения имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.5. В случае наличия споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон договора своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. Заказчик направляет претензию Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в договоре, либо телеграммой, посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Сторона, которой адресована претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

10.6. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.7. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Хабаровского края.

10.8. Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, один экземпляр для Заказчика, один для Подрядчика. Оба договора имеют одинаковую юридическую силу.

10.9. К договору прилагаются:

Приложение № 1 - локальный сметный расчет;

Приложение № 2 - техническое задание.

**11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **11.1. Заказчик**ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива» Место нахождения/почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2 Телефон/факс: (42137) 7-67-79/7-66-01 Еmail: ampvanino@ampvanino.ruИНН 2709000614 КПП 270901001 Расчетный счет 40501810700002000002УФК по Хабаровскому краю (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива» ЛС 20226Ц55970) Отделение Хабаровск г. Хабаровск, БИК 040813001Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.П. Татаринов  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018МП  | **11.2. Подрядчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018МП  |

Приложение № 1

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Локальный сметный расчет\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Локальный сметный расчет представлен отдельным файлом

Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Требования к качеству работ:**

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП:

- «СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия» (приняты и введены в действие постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280);

- «СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7);

- «СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 № 108).

Все материалы, конструкции, необходимые для выполнения работ, оборудование, должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, соответствующие требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, удостоверяющие их качество; копии документов, подтверждающих качество материалов, должны быть предоставлены Заказчику по завершении работ, выполняемых с использованием этих материалов. Место хранения материалов необходимо согласовать с представителем Заказчиком.

После завершения работ площадь Объекта должна быть освобождена от инструмента Подрядчика, остатков материала, строительного мусора.

Работы производить в рабочие дни Заказчика с 8.00 до 17.00. При необходимости производства работ в нерабочее время и дни Заказчика, работы проводятся после письменного согласования с Заказчиком.

**2. Требования к техническим характеристикам работ:**

Работы выполняются из материалов, силами и средствами Подрядчика. Материалы должны быть новыми, не бывшим в использовании. Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, инструментами, механизмами и материалами, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

**3. Требования к безопасности работ:**

Работы должны выполняться с соблюдением требований по технике безопасности («СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»), «СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», «СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений». Обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»), пожарных (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

**4.** **Место выполнения работ:**

Чердачное помещение, лестничные марши, тамбур служебно-технического здания филиала ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива» в морском порту Советская Гавань (далее – работы), расположенного по адресу: 682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Плеханова, дом №37.

**5. Требования к материалам, работам**

5.1. Выполнить утепление бетонных стен чердачного помещения негорючими, минераловатными плитами плотностью не менее 60-70 гк/м3, толщиной 50 мм в два слоя с разбежкой швов (вертикальные и горизонтальные стыки плит двух слоев не должны лежать в одной проекции), общая толщина утепления 100 мм.

5.2. По слою утепления установить защитную мембрану из материала Изоспан А с огнезащитными добавками.

5.3. Демонтировать деревянные двери, расположенные на лестничных площадках в количестве 3-х штук. На их место установить новые двери с ПВХ покрытием. Модель и цвет устанавливаемых дверей согласовать с Заказчиком.

5.4. Существующий дверной блок из ПВХ профиля с остеклением, расположенный между площадкой 1 этажа и тамбуром демонтировать с сохранением материала, подлежащего дальнейшему использованию и передать Заказчику. На его место установить новый дверной блок из ПВХ профиля с остеклением. Открывание дверного блока предусмотреть по направлению пути эвакуации персонала. Дверное полотно расположить в одной проекции с дверным полотном входной металлической дверью. Дверной блок и работы по монтажу должны соответствовать «ГОСТ 30970. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей», «ГОСТ 30971-2012. Швы монтажные узлов примыканий», «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

5.5. По стенам вдоль лестничных маршей и площадок произвести ремонт штукатурного слоя с отбивкой дефектной штукатурки до основания.

5.6. Выступающие за плоскость стен металлические анкера утопить в тело стены посредством отбивки участка стены вокруг анкеров, откручивания гаек, срезки шпилек, закручивания гаек и заделки цементно - песчаным раствором. Торцы шпилек после срезки обработать масляной краской. Во избежание ослабления силового каркаса здания гайки на анкерах откручивать и закручивать по одной, т.е. комплекс операций: откручивание, срезка, закручивание осуществлять на одном анкере, после завершения комплекса операций приступать к другому анкеру.

5.7. По стенам вдоль лестничных маршей и площадок произвести сплошное выравнивание штукатурного слоя с армированием сеткой штукатурной пластиковой СТРЭН С2-1 и подготовкой под высококачественную окраску акриловыми составами.

5.8. Произвести высококачественную окраску стен моющимися и стойкими к истиранию акриловыми составами. Цвет согласовать с Заказчиком.

5.9. Высококачественную окраску потолков (лестничных площадок и лестничных маршей) произвести акриловыми составами белого цвета.

5.10. Металлические части лестничных маршей перил и лестницу, ведущую на крышу окрасить эмалью черного цвета.

5.11. Радиаторы отопления и трубы окрасить эмалью белого цвета.

5.12. Откосы оконных и дверных проемов после выравнивания с армирующей, штукатурной пластиковой сеткой СТРЭН С2-1 и подготовкой к окраске окрасить моющимися и стойкими к истиранию акриловыми составами белого цвета.

5.13. Отделку потолка 4 этажа над лестничными маршами и площадками выполнить подвесным потолком «Армстронг» с влагостойкими панелями. В потолок «Армстронг» встроить 2 светодиодных светильника (светильники приобретаются Заказчиком).

5.14. Существующие кабельные каналы демонтировать со стен и потолков и передать Заказчику без последующей установки.

5.15. Пиломатериал, образовавшийся после устройства и разборки неинвентарных лесов по завершению работ передать Заказчику.

5.16. Произвести демонтаж пластиковых панелей со стен тамбура.

5.17. Отделку стен и потолка тамбура произвести аналогично стенам и потолкам, расположенным вдоль лестничных маршей и площадок.

5.18. Отделку пола тамбура выполнить из керамогранитных плит с антискользящей поверхностью. По периметру пола тамбура выполнить плинтус из керамогранитных плит на высоту 300 мм. Цвет и модель керамогранитных плит согласовать с Заказчиком.

5.19. Весь строительный мусор, образовавшийся в процессе демонтажных и ремонтно-строительных работ самостоятельно вывезти с объекта и сдать на утилизацию.

5.20. Выполнить замену светильников выключателей и розеток (материал Заказчика). Демонтированные приборы передать Заказчику.

5.21. Ежедневно в конце рабочего дня проводить уборку (в том числе влажную) мест производства ремонтных работ.

5.22. Все материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь сертификат соответствия.

5.23. После завершения работ площадь объекта должна быть освобождена от инструмента подрядчика, остатков материала и мусора в 2-х дневный срок.

5.24. При производстве ремонтных работ соблюдать требования Федерального закона № 384 от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иные требования законодательства РФ в области безопасности при производстве ремонтных работ.

5.25. Все работы выполняются в соответствии с договором, локальным сметным расчетом и Техническим заданием.

**6. Требования к сертификатам и актам скрытых работ.**

6.1. Перечень скрытых работ, которые должны быть предъявлены для освидетельствования Заказчику в процессе производства работ одновременно с актами скрытых работ:

- утепление чердачного помещения (послойно акт в 1 экз. на каждый слой);

- окрашивание в 2 слоя (послойно акт в 1 экз. на каждый слой, на каждый вид покраски);

- срезка анкеров с откручиванием, закручиванием гаек и окраской торцов (акт в 1 экз.);

- армирование стен и откосов сеткой штукатурной пластиковой СТРЭН С2-1 (акт в 1 экз.);

- сплошное выравнивание стен и откосов (акт в 1 экз.).

6.2. Запрещается приступать к следующему этапу технологического процесса производства ремонтных работ без утверждения акта скрытых работ предыдущего.

6.3. На момент завершения ремонтных работ все акты скрытых работ должны быть утверждены и переданы Заказчику.

6.4. Копии сертификатов соответствия на материалы, заверенные Подрядчиком должны передаваться Заказчику поэтапно одновременно с передачей актов на скрытые работы, и окончательно с передачей акта о приемке выполненных работ.

6.5. На сетку штукатурную пластиковую СТРЭН С2-1 должны быть переданы Заказчику документы, подтверждающие оплату и объем данного товара (товарная накладная, товарный чек).

**7. Ведомость объемов Работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** | **Обоснование** | **Приме-****чание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1. Чердачное помещение** |
| 1 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0,4411*44,11/100* | ТЕР26-01-036-02 |   |
| 2 | Плиты огнезащитные Техно-НИКОЛЬ (ТУ 5762-004-74182181-2008) для изоляции конструкций из бетона, толщина 50-200 мм | м3 | 4,8521*(44,11\*0,1)\*1,1* | ТССЦ-104-0712 |   |
| 3 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х180 мм | 10 шт. | 30,8*(7\*44)/10* | ТССЦ-101-2798 |   |
| 4 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,4411*44,11/100* | ТЕР26-01-055-02 |   |
| 5 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | м2 | -50,73*-Ф2.р1* | 113-1952 |   |
| 6 | ИЗОСПАН A с огнезащитными добавками | м2 | 50,73 | ТССЦ-101-7197 |   |
| 7 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Прим. демонтаж) | 100 м | 0,015*1,5/100* | ТЕРм08-02-390-01 |   |
| 8 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | *-Ф5.р3* | 999-9950 |   |
| 9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | *-Ф5.р2* | 101-2202 |   |
| 10 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | *-Ф5.р1* | 101-1481 |   |
| 11 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,01*1/100* | ТЕРр67-9-2 |   |
| 12 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт. | -1*-Ф6.р1* | 503-4053 |   |
| 13 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,03*3/100* | ТЕРр67-8-1 |   |
| 14 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | шт. | -3*-Ф7.р1* | 509-0767 |   |
| 15 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Прим. демонтаж) | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-599-09 |   |
| 16 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | *-Ф8.р8* | 999-9950 |   |
| 17 | Втулки изолирующие | шт. | *-Ф8.р7* | 509-0783 |   |
| 18 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | *-Ф8.р6* | 509-0090 |   |
| 19 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | *-Ф8.р5* | 509-0033 |   |
| 20 | Трубка полихлорвиниловая | кг | *-Ф8.р4* | 507-0701 |   |
| 21 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | *-Ф8.р3* | 101-3914 |   |
| 22 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | *-Ф8.р2* | 101-2499 |   |
| 23 | Краска | кг | *-Ф8.р1* | 101-2143 |   |
| 24 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Монтаж) | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-599-09 |   |
| 25 | Втулки изолирующие | шт. | -42*-Ф9.р6* | 509-0783 |   |
| 26 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | -2*-Ф9.р5* | 509-0090 |   |
| 27 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | -0,082*-Ф9.р4* | 509-0033 |   |
| 28 | Трубка полихлорвиниловая | кг | -0,248*-Ф9.р3* | 507-0701 |   |
| 29 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | -0,032*-Ф9.р2* | 101-2499 |   |
| 30 | Краска | кг | -0,2*-Ф9.р1* | 101-2143 |   |
| 31 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,01*1/100* | ТЕРр58-12-1 |   |
| 32 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | -0,0264*-Ф3.р1* | 102-0073 |   |
| 33 | Заготовки сухие не строганые (сосна, ель) сечением 25х100 мм, 25х125 мм, 25х150 мм, 25х200 мм, 50х100 мм, 50х150 мм | м3 | 0,0264 | ТССЦ-102-0361 |   |
| 34 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,08*8/100* | ТЕРр69-6-1 |   |
| **Раздел 2. Лестничные марши** |
| 35 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03*3/100* | ТЕРр56-9-1 |   |
| 36 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,048*4,8/100* | ТЕРр56-10-1 |   |
| 37 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,144*14,4/100* | ТЕРр56-11-1 |   |
| 38 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,048*4,8/100* | ТЕР10-01-039-01 |   |
| 39 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -4,8*-Ф1.р1* | 203-0223 |   |
| 40 | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2 | м2 | 4,8 | ТССЦ-203-0239 |   |
| 41 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 3 | ТССЦ-101-0951 |   |
| 42 | Петля накладная с ходом на центрах лакированная | шт. | 6 | ТССЦ-101-6826 |   |
| 43 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,144*14,4/100* | ТЕР10-01-060-01 |   |
| 44 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (Прим. демонтаж) | 100 м2 проемов | 0,03075*(1,5\*2,05)/100* | ТЕР10-01-047-02 |   |
| 45 | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | *-Ф10.р7* | 203-8084 |   |
| 46 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | *-Ф10.р6* | 102-0303 |   |
| 47 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | *-Ф10.р5* | 101-4173 |   |
| 48 | Лента ПСУЛ | м | *-Ф10.р4* | 101-2789 |   |
| 49 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | *-Ф10.р3* | 101-2388 |   |
| 50 | Лента бутиловая диффузионная | м | *-Ф10.р2* | 101-2054 |   |
| 51 | Лента бутиловая | м | *-Ф10.р1* | 101-2052 |   |
| 52 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,03075*(1,5\*2,05)/100* | ТЕР10-01-047-02 |   |
| 53 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд | 0,152*15,2/100* | ТЕР46-03-012-03 |   |
| 54 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м(Прим. Срезка существующих анкеров заподлицо с поверхностью стены с откручиванием и закручиванием гайки и последующей заделкой борозд цементно песчаным раствором) | 1 т | 0,2 | ТЕР06-01-015-01 |   |
| 55 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | -0,2*-Ф4.р2* | 204-0059 |   |
| 56 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | -0,002*-Ф4.р1* | 201-0798 |   |
| 57 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0,3 | ТССЦ-402-0086 |   |
| 58 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтиро-ванной поверхности | 0,6033*60,33/100* | ТЕРр61-2-1 |   |
| 59 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1 | 100 м2 отремонтиро-ванной поверхности | 0,18*18/100* | ТЕРр61-2-2 |   |
| 60 | Оклейка тканями: стен (Прим. крепление армирующей пластиковой штукатурной сетки) | 100 м2 отделываемой поверхности | 2,1456*(201,1+13,46)/100* | ТЕР15-04-029-04 |   |
| 61 | Клейстер готовый | кг | -51,49*-Ф11.р3* | 101-2135 |   |
| 62 | Клей столярный сухой | кг | -1,073*-Ф11.р2* | 101-1814 |   |
| 63 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | -28,17*-Ф11.р1* | 101-0622 |   |
| 64 | Сетка штукатурная пластиковая СТРЭН С2-1 (шир. 2 м, рул. 100 м2) бесцветная | м2 | 281,7 | Прайс ОЗМ Восток г. Хабаровск, пер. Промышленный, д. 2, офис1, +7 (421) 266-15-15 |   |
| 65 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,011*201,1/100* | ТЕРр61-1-9 |   |
| 66 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1456*(201,1+13,46)/100* | ТЕР15-04-007-05 |   |
| 67 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0528*(4,78+0,5)/100* | ТЕРр62-33-2 |   |
| 68 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2(Прим. Окраска металлического каркаса ступеней лестничных маршей и лестничных ограждений, лестницы металличекой на чердак) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27*27/100* | ТЕР15-04-030-04 |   |
| 69 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9262*92,62/100* | ТЕР15-04-007-06 |   |
| 70 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,1346*13,46/100* | ТЕРр61-1-11 |   |
| 71 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1484*14,84/100* | ТЕР15-01-047-15 |   |
| 72 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -15,29*-Ф19.р1* | 101-2414 |   |
| 73 | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG OASIS | м2 | 15,29 | ТССЦ-101-4192 |   |
| 74 | Светильник отдельно устанав-ливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02*2/100* | ТЕРм08-03-594-03 |   |
| 75 | Трубка полихлорвиниловая | кг | -0,056*-Ф12.р2* | 507-0701 |   |
| 76 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | -0,0001*-Ф12.р1* | 405-0219 |   |
| 77 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Прим. демонтаж) | 100 м | 0,642*64,2/100* | ТЕРм08-02-390-01 |   |
| 78 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | *-Ф13.р3* | 999-9950 |   |
| 79 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | *-Ф13.р2* | 101-2202 |   |
| 80 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | *-Ф13.р1* | 101-1481 |   |
| 81 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (Прим. демонтаж) | 100 м | 0,169*16,9/100* | ТЕРм08-02-390-02 |   |
| 82 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | *-Ф14.р3* | 999-9950 |   |
| 83 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | *-Ф14.р2* | 101-2202 |   |
| 84 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | *-Ф14.р1* | 101-1481 |   |
| 85 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (Прим. демонтаж) | 100 м | 0,144*14,4/100* | ТЕРм08-02-390-03 |   |
| 86 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | *-Ф15.р3* | 999-9950 |   |
| 87 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | *-Ф15.р2* | 101-2202 |   |
| 88 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | *-Ф15.р1* | 101-1481 |   |
| 89 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,05*5/100* | ТЕРр67-8-1 |   |
| 90 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | шт. | -5*-Ф21.р1* | 509-0767 |   |
| 91 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,04*4/100* | ТЕРр67-9-1 |   |
| 92 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | -4*-Ф20.р1* | 509-1201 |   |
| 94 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт. | *-Ф22.р1* | 503-4053 |   |
| 95 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 2,77 | ТЕРр69-15-1 |   |
| 96 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,77 | ТССЦпг-01-01-01-041 |   |
| 97 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 17 км I класс груза | 1 т груза | 2,77 | ТССЦпг-03-02-01-017 |   |
| 98 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,32*32/100* | ТЕРр69-6-1 |   |
| **Раздел 3. Тамбур** |
| 99 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке(Прим. демонтаж) | 100 м2 облицовки | 0,115*11,5/100* | ТЕР15-01-050-01 |   |
| 100 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | *-Ф16.р11* | 203-0516 |   |
| 101 | Паста антисептическая | т | *-Ф16.р10* | 113-1777 |   |
| 102 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | *-Ф16.р9* | 102-0026 |   |
| 103 | Клей ПВА | кг | *-Ф16.р8* | 101-2434 |   |
| 104 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | *-Ф16.р7* | 101-1862 |   |
| 105 | Гвозди строительные | т | *-Ф16.р6* | 101-1805 |   |
| 106 | Раскладки поливинилхлоридные вертикальные | м | *-Ф16.р5* | 101-1775 |   |
| 107 | Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные | м | *-Ф16.р4* | 101-1774 |   |
| 108 | Ветошь | кг | *-Ф16.р3* | 101-1757 |   |
| 109 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | *-Ф16.р2* | 101-1596 |   |
| 110 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | *-Ф16.р1* | 101-1484 |   |
| 111 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,1173*11,73/100* | ТЕРр61-1-11 |   |
| 112 | Оклейка тканями: стен (Прим. крепление армирующей пластиковой штукатурной сетки) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,1173*11,73/100* | ТЕР15-04-029-04 |   |
| 113 | Клейстер готовый | кг | -2,815*-Ф18.р3* | 101-2135 |   |
| 114 | Клей столярный сухой | кг | -0,0587*-Ф18.р2* | 101-1814 |   |
| 115 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | -1,54*-Ф18.р1* | 101-0622 |   |
| 116 | Сетка штукатурная пластиковая СТРЭН С2-1 (шир 2 м, рул. 100 м2) бесцветная | м2 | 16 | Прайс ОЗМ Восток г.Хабаровск, , пер Промышленный, 2,офис1, +7 (421) 266-15-15 |   |
| 117 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1173*11,73/100* | ТЕР15-04-007-05 |   |
| 118 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,0325*3,25/100* | ТЕР11-01-047-02 |   |
| 119 | Установка плинтусов из мраморных плит (Прим. уст-во плинтусов из керамогранитных плит) | 1 м2 плинтусов (облицованной поверхности) | 0,75*2,5\*0,3* | ТЕР11-01-041-01 |   |
| 120 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | -0,0188*-Ф23.р2* | 402-0006 |   |
| 121 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм | м2 | -0,75*-Ф23.р1* | 412-0581 |   |
| 122 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 1,08*0,36\*3* | ТССЦ-101-4488 |   |
| 123 | Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита | кг | 33,84*0,0188\*1800* | ТССЦ-101-4375 |   |
| 124 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0325*3,25/100* | ТЕР15-04-007-06 |   |
| 125 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Прим. Демонтаж) | 100 м | 0,025*2,5/100* | ТЕРм08-02-390-01 |   |
| 126 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | *-Ф17.р3* | 999-9950 |   |
| 127 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | *-Ф17.р2* | 101-2202 |   |
| 128 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | *-Ф17.р1* | 101-1481 |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.П. Татаринов  МП  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП  |